亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目

（项目编号：BZSJ2023CGQT011 号）

招标文件

采购人：安徽通享商业运营管理有限公司

招标代理机构：亳州市药都项目管理有限公司

2023 年 4月14日

## 目   录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知

第三章	评标办法

第四章	采购内容及需求

第五章	合同条款及格式

第六章	投标文件格式

## 第一章

## 亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设

## 二期项目招标公告

项目概况

亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目的潜在投标人应在亳州市公共资源交易网（https://ggzy.bozhou.gov.cn）获取招标文件，并于2023年5月5日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BZSJ2023CGQT011号

2.任务书编号：RWS202304-0004号

3.项目名称: 亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目。

4.预算金额:人民币2157万元。

5.最高限价:人民币21570000元。

6.采购需求:  亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目重点围绕中心城区市政府、万达广场、人民医院、老城区等区域内，停车需求大、停车资源紧张的17条主干道、 约2505个路内停车泊位，通过信息化、智能化手段实现停车信息采集和运营管理。硬件部分主要建设内容包括：智慧停车高位视频设备、ETC自动缴费设备、安防监控和立杆的采购、安装、调试，并与已建成的亳州市智慧停车信息服务平台的系统接入；软件部分基于已建成的亳州市智慧停车信息服务平台，进一步升级完善系统功能，主要建设内容包括：智能数据处理系统，智能物联网设备管理系统、运维监测调度管理系统、智能视频管理系统、交通秩序管理系统等系统功能，“智亳车”服务终端（微信公众号、小程序、app）新增新能源充电功能模块、智慧洗车功能模块、加油功能模块等服务功能，以及现有运营管理系统的结算方式、计费规则等功能进行优化升级。具体详见招标文件。

7.合同履行期限：455日历天（合同签订后90日历天完成项目建设，运维服务365日历天）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人（投标人）的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3.本项目的特定资格要求：

⑴按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对被人民法院列入失信被执行人、被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的、被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

遇系统故障则此项不作要求。

（2）标包划分: /。

（3）其他资格要求：投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书（建设行政主管部门核准的在有效期内的）。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标。

三、获取招标文件

1.获取时间： 2023年4月14日至2023年4月21日，每天上午8：00至 12:00  ，下午12:00  至 17:30 （北京时间，法定节假日除外）。投标人须仔细阅读“投标人资格要求”，谨慎参与。

2.获取地点：请潜在投标人于发布时间内登录亳州市公共资源交易网网上系统（https://ggzy.bozhou.gov.cn)，按照有关程序办理参与事宜（注册、获取、下载招标文件）。

3.获取方式：网上下载。

4.招标文件售价：每标包人民币  0  元整，招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间（开标时间）： 2023年 5月5日 9 点 00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）递交电子投标文件；逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）将予以拒收。

2.开标地点：亳州市谯城区希夷大道南段455号（市政府向南300米路西）亳州市政务服务中心三楼（具体开标室详见亳州市公共资源交易网“开标日程安排”或者开标当天指示牌）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金的递交：

投标保证金的形式：1.银行汇款；2.银行转账。

投标保证金数额：430000元。

1.以银行汇款、银行转账形式缴纳投标保证金的要求：

收取投标保证金账号信息：

开户名称：亳州市药都项目管理有限公司

开 户 行：安徽谯城湖商村镇银行

银行帐号：80002400400077300217

备注：

（1）投标保证金收款银行账号与招标项目标包唯一对应，如投标人进行一个或多个标包投标的，投标保证金均须按标包汇入该标包指定的银行账号。

（2）以银行汇款、银行转账形式缴纳投标保证金的，投标保证金必须按照招标文件要求，在投标截止时间前由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，否则，责任自负。

（二）招标公告发布媒介

本次招标公告在安徽省政府采购网（https://www.ccgp-anhui.gov.cn）、安徽省招投标信息网（www.ahtba.org.cn）、亳州市公共资源交易网（https://ggzy.bozhou.gov.cn）等媒体上发布。

（三）服务热线

1.CA数字证书及电子签章咨询电话：4008804959

2.电子投标技术支持电话：4009980000

（四）注意事项

1.本项目只接受亳州市公共资源电子交易平台中已注册用户参与，未注册的供应商请及时办理注册手续，因未及时办理注册手续导致无法参与的，责任自负。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.招标文件获取须知

（1）登陆亳州市公共资源交易网（https://ggzy.bozhou.gov.cn)免费注册用户，认真阅读《亳州市公共资源交易网注册用户登记暂行办法》、“注册用户操作使用手册”、“注册用户办事指南”等相关文件资料，按照有关程序办理相关事宜。

（2）点击网上参与后，及时下载招标文件及其他资料（含答疑或相关说明）。如本项目有两个或两个以上标包，潜在投标人参加其中任何一个标包的投标，必须对该标包进行网上参与。

（3）只有成功下载招标文件后方完成全部参与程序。网上发布系统将于发布时间（即招标文件发布时间）截止后准时关闭，各潜在投标人须及时参与并下载招标文件。因未及时下载招标文件导致参与无效的，责任自负。以亳州市公共资源交易系统自动生成的投标参与表为依据。

4.为进一步加大社会监督力度，切实体现招标投标活动公开、公平、公正的原则，保证各类市场主体和社会公众平等、快捷、准确地获取招标信息，本项目招标文件随招标公告同时发布，如潜在投标人（供应商）有意参与本项目投标，仍须在招标文件发售时间内登陆亳州市公共资源交易网（https://ggzy.bozhou.gov.cn）办理注册、下载招标文件等相关事宜，逾期未办理的，责任自负。

5.本项目在线提交投标（响应）文件，投标人（供应商）在线解密投标文件、无须现场参加开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽通享商业运营管理有限公司

地址：安徽省亳州市高新区酒城大道与神农大道交叉口向北100米路西

联系方式：15555501386

2.招标代理机构信息

名称：亳州市药都项目管理有限公司

地址：亳州市谯城区希夷大道455号F403室

联系方式： 0558-5991178

3.项目联系方式

项目联系人： 张工

电     话： 0558-5991178

4.招标监督管理机构

招标监督管理机构：亳州交通投资控股集团纪检监察室

地址：安徽省亳州市谯城区药都路1289号

联系人：王工

联系电话：17755998868

2023 年  4 月 14 日

第二章    投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：详见招标公告。 地址：详见招标公告。 联系人：详见招标公告。 电话：详见招标公告。 |
| 1.1.3 | 政府采购代理 机构 | 名称：详见招标公告。 地址：详见招标公告。 联系人：详见招标公告。 电话：详见招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见招标公告。 |
| 1.2 | 资金来源及落实情况 | 企业自筹资金，已落实。 |
| 1.3.1 | 服务期 | 详见第五章合同条款前附表。 |
| 1.3.2 | 履约地点 | 详见第五章合同条款前附表。 |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 2.1.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2023 年4月 21 日16：00 前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问均在此时间以前登录亳州市公共资源交易网业务系统进行网上提问。如遇系统故障等原因不能登录系统、提出疑问，请及时与采购人或政府采购代理机构联系，递交纸质材料。否则，投标人无权再因为招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.1.2 | 采购人澄清的时间 | 2023 年 4月 23 日，招标文件的澄清、修改、补充等将在亳州市公共资源交易网业务系统或通知答疑栏上发布。所有下载招标文件的投标人须在网上自行查询或登录网上系统进行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能登录系统，请及时与采购人或政府采购代理机构联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州市公共资源交易网业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改、补充的时间 | 招标文件的修改、补充在亳州市公共资源交易网业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 投标有效期 | 投标截止之日起 60 天。 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 3.3.2 | 投标保证金的 退还 | 投标保证金（包括银行同期存款利息）退还： 1、招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，直接退还至该投标人汇出帐户。 2、未中标供应商投标保证金的退付：中标通知书发放后，直接退付至其汇出账户； 3、中标人的投标保证金的退付：中标人的履约保证金缴纳后，投标保证金退还至其汇出账户。 4、如有质疑、投诉的项目按相关规定处理。 |
| 3.3.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件要求进行签字或盖章。 按照《电子招标投标相关要求》，投标人须在投标文件的指定位置加盖投标人、法定代表人电子印章。投标文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，投标人须上传加盖印章（彩色）或签名的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件的递交要求 | 具体详见招标公告。 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间和地点：详见招标公告。 投标人有关人员参加开标会的要求：投标人的法定代表人或其委托代理人应持有效身份证件、法定代表人证明或授权委托书参加开标会，并在投标截止时间前进行现场签字登记。 有效身份证件是指：中华人民共和国第二代居民身份证、中华人民共和国第二代居民身份证临时证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 按招标文件规定的开标程序进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人以上单数（含5人）。 评标委员会组建：按有关规定组建。 |
| 6.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 7.1 | 中标结果公告 媒介 | 在亳州市公共资源交易网、安徽省政府采购网和安徽省招标投标信息网等网站上发布。 |
| 7.2 | 履约保证金的 缴纳和退还 | 履约保证金为合同金额的 5%。 履约保证金缴纳形式：1.银行汇款；2.银行转账；3.银行保函。 履约保证金缴纳要求： 1.如采用银行汇款或银行转账形式缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后30日内且在合同签订前，从其银行基本账户转入采购人指定账户，否则，视为放弃中标资格。 收取履约保证金账号信息： 开户名称：安徽通享商业运营管理有限公司 开 户 行：亳州药都农村商业银行股份有限公司亳州市营业部 银行帐号：20010063063966666666664 采用银行汇款或银行转账形式缴纳履约保证金，须注明项目名称和项目编号。 2.如采用银行保函缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后30日内且在合同签订前向采购人开具，开具的银行保函有效期不少于项目规定服务期（供货期）满后1个月，否则，视为放弃中标资格。 履约保证金退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目验收合格后，采购人按规定无息返还剩余履约保证金。 |
| 7.3 | 知识产权 | 1.投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其 它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿 责任。 2.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知 识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 7.4 | 招标代理费用 | 1.本招标代理服务费由中标人支付，不单独列项。请投标人在报价中充分考虑上述费用，中标后，由中标单位在领取中标通知书时支付。中标单位应在中标公示结束后5个工作日内与招标代理机构核对招标代理服务费数额，逾期不核对，视为已认同。 2.招标代理费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、《亳州市药都项目管理公司招标代理费用收费标准》等文件规定，以中标金额为计算基数，分标段按下表规定计算后向中标人收取。 3.招标代理服务费收费标准 □免收 □定额收取：30万元（含）-60万元（不含）定额5000 元 ☑按下列标准收取：成交服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表。 成交金额 （万元） 货物招标 服务招标 工程招标 备注 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 60万元（含）-1000万元（不含），按6折收取。 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 1000万元（含）-1亿元（不含），按5折收取。 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1亿元（含）以上，按4折收取 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注： 1、中标人（成交人）支付的费用，同一个项目只能收取一次，中标人（成交人）变动的，由新的中标人（成交人）支付，已收取的费用应退还原中标人（成交人）。 2、投标人（供应商）在投标报价时应综合考虑到报价让利中。 3、中标人（成交人）在中标通知书办理前，由其单位账户转至采购代理机构服务费专户： 药都银行： 开户名：亳州市药都项目管理有限公司 开户行：亳州药都农村商业银行股份有限公司 账号：20000385769810300000042 并备注“××××项目成交（中标）服务费”。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 1 | 1、各投标人需及时从亳州市公共资源交易网业务系统中自行下载招标文件、补充文件等与投标有关的资料，因未下载或下载不及时，所引起与投标有关的一切后果责任自负。如对从业务系统中自行下载的以上资料有疑问的，请及时提出。各潜在投标人在投标截止时间前，每天均应登录亳州市公共资源交易网及业务申报系统页面，查看或下载有关资料信息； 2、投标人应认真阅读本招标文件，按招标文件中的要求制定投标文件； 3、在发放中标通知书前，采购人将会同有关部门对中标人资格材料原件、基本账户开户许可证原件等相关资料进行核验； 4、开标后至授予中标人合同，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露； 5、在公共资源交易活动过程中，同一项目（标包）的不同投标人，针对投标文件制作机器码相同的情况，将对其投标文件按无效投标处理，请各潜在投标人在编制投标文件、上传投标文件等环节谨慎操作，避免出现投标文件制作机器码相同的情况。 6、投标人应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，将按照有关规定进行处理。 |
|  | 1、勘探现场：本项目供应商自行勘探现场。 （1）投标人应自行对服务现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。招标人提供的资料如有与现场不一致的，以现场实际情况为准。 （2）踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。 （3）除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。 2、采购预算（招标控制价、最高投标限价，下同） 详见招标公告。 3、 投标文件份数 按照电子招标投标相关要求，网上提交加密投标文件一份。 |
| 3 | 电子招标投标 | 本项目采用全流程电子招标投标，包括网上报名、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见电子招标投标相关要求。 |
| 4 | 一、本招标文件要求的大写数字为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。 二、投标文件中承诺书格式须与招标文件中承诺书格式保持一致，请供应商在编制文件时按招标文件格式进行制作。 三、本项目实行不见面交易，现就有关事项补充如下： 1、本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。 2、删除：投标人须知前附表5.1条款中“投标人有关人员参加开标会的要求：投标人的法定代表人或其委托代理人应持有效身份证件、法定代表人证明或授权委托书参加开标会。”的要求。 3、投标人应在投标截止时间起60分钟内，通过互联网解密投标文件，超过60分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。 4、电子招标投标相关要求中： “（二）开标程序 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、采购人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，检查投标文件的数字证书有效性和加密状况，核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人等人员的身份证（原件）、法定代表人身份证明或授权委托书，以确认其身份合法有效。 4.投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件； 5.对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由采购人或政府采购代理机构解密，当众开标； 6.当众唱标，并记录在案； 7.开标结束。 （注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。）” 修改为： （二）开标程序 1、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，检查投标文件的数字证书有效性和加密状况； 2、投标人在规定的时间内解密其投标文件； 3、对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由采购人或政府采购代理机构解密； 4、唱标，并记录在案； 5、开标结束。 （注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。） 五、删除：电子招标投标相关要求（三）开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效中： “2.未在投标截止时间前进行现场登记的；3.开标现场法定代表人未提供有效身份证明及法定代表人身份证明书的；开标现场委托代理人未提供有效身份证明及授权委托书的；”的要求。 六、开评标过程中，投标人应始终保持在线状态。投标人可以通过亳州市电子招投标交易平台依法对开标过程提出异议（质疑），并加盖投标人电子签章对质疑内容进行确认。取消招标文件中开评标现场有关书面提出异议（质疑）及澄清说明的内容。 七、如有询标事宜，评标委员会通过互联网向投标人发起询标。投标人通过亳州市电子招投标交易平台接受评标委员会发起的询标，并在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过20分钟），对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话，加盖投标人电子签章。逾时不回复的，视为投标人自愿放弃澄清回复的权利 八、取消招标文件中评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正和投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式的内容。 九、投标人可通过亳州市公共资源交易网（https://ggzy.bozhou.gov.cn/BZWZ/），查看评审结果。 十、投标人须通过亳州市公共资源交易网，点击“投标单位登录”，进入亳州市电子招投标交易平台，进行远程解密；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：4009980000，0558-5122006。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统。 |
| 5 | 本项目异议（质疑）、投诉环节的授权委托人（代理人）须为投标时投标文件中的授权委托人（代理人）。 |

说明：招标文件相关内容与投标须知前附表不一致的，以投标须知前附表为准。

电子招标投标相关要求

一、注册登记 （一）本项目只接受亳州市公共资源交易网注册用户参与，注册用户通过亳州市公共资源交易网业务系统（以下简称系统）参与，尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《亳州市公共资源交易电子招标投标管理办法（试行）》等有关规定，及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法参与的，责任自负。 （二）投标企业自行上传投标企业资料，投标企业资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责认定。 （三）注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （四）投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到现场办理（地址：亳州市政务服务中心三楼CA窗口，技术支持联系电话： 4008804959 ）。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统： 1．数字证书到期后重新续期； 2．数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。 投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 二、报名下载招标文件 投标人须在发布期内，持数字证书登录系统进行参与、打印参与凭证、下载招标文件和其他相关资料。 投标人如有疑问，须按招标文件规定的时间通过系统提出，否则，责任自负。 如有补充、答疑、澄清和修改，采购人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑补充文件，据此制作投标文件。 三、制作投标文件 （一）投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：4009980000。 （二）制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件等），按要求制作投标文件。 （三）投标文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选；投标文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至投标文件制作软件中。 （四）经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。 四、递交投标保证金 投标保证金的到账截止时间详见投标须知前附表。 五、投标 （一）电子投标文件的递交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。 （二）为了保障电子开评标活动正常进行，投标人必须在网上递交加密的投标文件。 （三）投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。 （四）投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。 六、开标 （一）开标时间、地点和人员。在规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人以及投标须知前附表规定的其他人员（如要求）准时参加，并在投标截止时间前进行现场签字登记。 （二）开标程序 1．宣布开标纪律； 2．宣布开标人、采购人、监督人等有关人员姓名； 3．公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，检查投标文件的数字证书有效性和加密状况，核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人等人员的身份证（原件）、法定代表人身份证明或授权委托书，以确认其身份合法有效。 4．投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件； 5．对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由采购人或政府采购代理机构解密，当众开标； 6．当众唱标，并记录在案； 7．开标结束。 （注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。） （三）开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效： 1．未在投标截止时间前通过系统递交电子投标文件的； 2．未在投标截止时间前进行现场登记的； 3．开标现场法定代表人未提供有效身份证明及法定代表人身份证明书的；或开标现场委托代理人未提供有效身份证明及授权委托书的； 4．投标人进行开标现场解密或远程解密，须在开标时间开始后60分钟内完成；对特殊情况，由采购人或开标主持人，按实际情况决定是否延长开标时间。 （注：本项目可以在亳州市辖区范围内的公共资源交易场所解密机进行解密。） 部分投标人的投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； 5．经检查数字证书无效的投标文件； 6．投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的； 7．不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。 七、评标 （一）根据有关规定开展评标活动，依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认。 （二）投标人在评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，确保联系畅通，随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息，在规定时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。 （三）投标人需补充注册用户登记资料的，须在投标截止日2个工作日前完成，否则影响评标，责任自负。 （四）项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审： 1．投标文件无法打开或不完整的； 2．投标文件中携带病毒并造成后果的； 3．恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 4．评标委员会认定的其他情形。 （五）项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清： 1．澄清文件无法打开或不完整的； 2．澄清文件中携带病毒并造成后果的； 3．恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 4．评标委员会认定的其他情形。 （六）本项目评审如涉及计算，均精确到小数点后两位。 八、意外情况的处理 出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责： （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的； （二）网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的； （五）电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的； （六）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。 出现上述情形而又不能及时解决的，公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后，采取以下办法处理： 1．项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。 2．停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、交纳投标保证金、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的，后果由投标人承担，招标投标活动不暂停、不终止。 九、其他 如本要求与招标文件其他条款不一致时，以本要求为准。

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 政府采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购内容及需求、服务期和履约地点

1.3.1 采购内容及需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3履约地点：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求详见投标人须知前附表。

1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合招标文件要求外，还应遵守以下规定：

（1）2个以上供应商可以组成1个投标联合体，以1个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购单位。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（6）采购单位不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

（7）其他规定见投标人须知前附表。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 1.6 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 响应和偏差

1.9.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物或服务技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.9.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或采购内容及需求允许的其他形式为准。提供技术支持资料的具体时间见采购内容及需求。

1.9.4 招标文件规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

#### 1.10 定义

1.10.1采购（招标），是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，以及服务采购中伴随的货物。

1.10.2 采购单位：是指具体负责和从事政府采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

供应商：是指对本项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目投标的法人、其他组织或者自然人。

投标人：是指按照一定的程序，获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及需求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

本项目采用电子招标投标，按照投标须知前附表的相关要求进行澄清（下同）。

#### 2.3 招标文件的修改

采购人可以书面形式修改招标文件，并通过公共资源业务系统告知已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

本项目采用电子招标投标，按照投标须知前附表的相关要求进行修改（下同）。

#### 2.4 招标文件的解释

本招标文件由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）服务分项报价表；

（4）拟投入本项目的工作人员汇总表；

（5）拟投入本项目的人员简历表；

（6）投标人主要业绩一览表；

（7）服务方案；

（8）资格证明及有关材料（资格性检查、符合性检查、业绩、信誉等相关材料）；

（9）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 招标文件规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价并填写服务投标分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.5采购人设有采购预算（招标控制价、最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过采购预算。

3.2.6投标报价包括本项目服务费用和所有相关税费，中标单位应承担相应风险，并认真履行合同，采购人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人或联合体其他成员递交，并应符合招标文件的规定。

3.4.2 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金（具体要求详见投标人须知前附表）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

资格审查资料详见评标办法。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除招标文件规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于其投标报价。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.7.4投标人应认真阅读和充分理解招标文件。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

### 4.投标

#### 4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.1.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.1.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应“按照电子招标投标相关要求”执行。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在本招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点或通过电子招标投标交易平台公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

详见投标人须知前附表《电子招标投标相关要求》。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式由采购人或其委托的政府采购代理机构依法确定。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）应当回避的其他情形。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

6.1.3 出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建评标委员会进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

在确定中标供应商前，采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

#### 7.2 中标结果公告和中标通知

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本招标文件约定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 履约保证金的缴纳和退还详见投标须知前附表；

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 政府采购合同

7.4.1 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.4.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.4.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第1位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

7.4.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在本招标文件约定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.5 采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

7.4.6 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 质疑与投诉

8.5.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.2供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对招标文件的质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

8.5.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

8.5.5 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

8.5.7供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.5.8供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 第三章    评标办法

评标程序：

（一）资格性检查

项目开标结束后，应当依法对投标人的资格进行审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效标处理。《资格审查表》如下：

| 条款序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合法有效的“多证合一”证件 |
| 2 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件 | 符合招标文件投标人资格声明函要求（格式附后） |
| 3 | 其他资格要求 | 符合招标公告中的其他资格要求 |
| 4 | 无重大违法记录声明函 | 符合招标文件要求（格式附后） |
| 5 | 投标人信用 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 遇系统故障则此项不作要求。 |
| 6 | 联合体协议书 | 符合招标文件要求（格式附后） |

（二）符合性检查

资格性检查结束后，应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性检查表》如下：

| 条款序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履行合同的设备和专业技术能力 | 符合招标文件要求（格式附后） |
| 2 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（投标授权委托书） | 符合招标文件要求（格式附后） |
| 3 | 投标保证金有关证明材料 | 投标人按招标文件要求提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金转账或电汇凭证（或者基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》）（格式附后） |
| 4 | 投标文制作机器码 | 同一项目（标包）的不同投标人，针对投标文件制作机器码不得相同。 |
| 5 | 投标人名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
| 6 | 投标文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认，并按招标文件要求盖章或签字 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价唯一 |
| 8 | 投标函 | 符合招标文件要求（格式附后） |
| 9 | 承诺书 | 符合招标文件要求（格式附后） |
| 10 | 投标文件的规格响应 | 投标文件完全满足招标文件要求（审查《规格响应表（格式）》） |
| 11 | 投标文件其他内容 | 响应招标文件的实质性要求，包括报价、服务时间、质保期及售后服务措施等 |

注：1、资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件（印章须为彩色）编入电子投标文件或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传，原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。

2、按照招标文件要求进行签字或盖章，具体要求详见投标须知前附表3.3.3。

（三）综合评审表

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 计分标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格分 | 10分 | 进入综合评审的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算： 价格分=(评标基准价／评标价)×10 |
| 技术部分 （60分） | 高位视频及相关配套设备产品性能 | 20分 | 高位视频及相关配套设备产品性能优越，全部满足得20分，不提供不得分，每缺少一个扣2分，扣完为止。 1.高位视频检测设备应支持IP67防护等级。 2.高位视频检测设备主控机可通过外接蓄电池（DC12V）供电，断开外接电源后，可切换至内置电池持续供电，供电期间监控板可正常工作，包括获取GPS信息、连接GPRS网络。外接电源输入正常时，电池可正常充电。 3.高位视频检测设备主控机可通过客户端软件控制设备远程重启；当工作过程中出现主控板工作异常或者意外故障时，监控板可在规定时间内自动控制主控板工作状态并使故障前的信息不丢失。 4.高位视频车位检测系统对覆盖的车位状态变化的反应时间需低于20秒。 5.泊位异常占用检测功能检验：当车位被非机动车、摩托车、摊位或异物等占用时，可进行检测并可输出车位异常占用信息。 6.高位视频车位检测系统可对停车入位的车辆进行车辆号牌识别，在天气晴朗无雾、号牌无遮挡、无污损的条件下，日间和夜间分别进行停车入位试验，当试验次数100次时，车辆号牌号码正确识别次数不少于99次。 7.高位视频车位检测系统反映车辆异常停车行为过程的图片拍摄间隔时间不小于5min。 8.高位视频车位检测系统具备图片记录功能，应能记录至少2张能反映车辆停车或者行驶行为过程的图片，图片可以在平台展示。 9.高位视频车位检测系统具备视频监控功能，可通过管理平台显示车辆停车入位、离位过程和周边场景的视频画面。 10.对500 张分辨率包含 1920xl080、2560xl440、3840x2160 的图片中的车牌进行识别，应正确识别≥ 495 张，识别时间应≤10 秒，号牌类型应包含新能源车牌、军用汽车号牌、警用汽车号牌、消防车号牌、小型汽车号牌、大型汽车号牌、教练汽车号牌、使馆汽车号牌、港澳入出境车号牌、普通摩托车号牌；车牌颜色包含黑、白、蓝、黄、绿。 （以上内容需提供公安部检测机构的检测报告复印件并加盖公章，否则本项不得分。） |
|  | 软件平台及相关配套产品性能 | 9分 | 软件平台及相关配套设备产品性能优越，全部满足得9分，不提供不得分，每缺少一个扣3分，扣完为止。 1、支持不低于50万个停车泊位接入服务能力；支持不低于100万个用户注册接入能力； 2、支持不低于1000用户同时并发登录及查询，且业务成功率不低于99.99%。 3、软件平台需具备保密性能，需通过“浏览器回退、残留URL、残留账号密码、登陆失败处理、密码复杂度校验功能、弱身份鉴别、身份验证失败处理、用户权限控制”测试。 （以上内容需提供CNAS检测报告复印件并加盖公章，否则本项不得分。） |
|  | 技术方案响应情况和建设方案 | 6分 | 1.高位视频设备产品性能优越，设备集成度高，基础配套建设方案完善，充分满足系统性能要求，得6分； 2. 高位视频设备产品性能良好，设备集成度中等，基础配套建设方案一般，能够满足系统性能要求，得3分； 3. 高位视频设备产品性能一般，设备集成度低，基础配套建设方案差，不能满足系统性能要求，得1分； |
|  | 数据对接方案 | 7分 | 1.高位视频设备与一期停车平台对接方案完整，可落地性强，得7分； 2.高位视频设备与一期停车平台对接方案一般，落地性一般的，得3分； 3.高位视频设备与一期平台对接方案差，基本无法落地的，得1分。 |
|  | 进度、质量、安全文明等方案 | 6分 | 基本工程量清单对本项目的进度计划、质量管理、安全文明施工等保证体系及措施进行优化阐述。 （1）方案内容完整、措施可靠、可操作性强，得6分； （2）方案内容较完整、措施可靠、可操作性较强，得3分； （3）内容有缺失、措施基本可靠、可操作性一般得1分； |
|  | 售后服务 | 6分 | 评委根据投标供应商提供的售后服务方案（针对日常售后服务和运维，有培训体系及培训方案，服务体系、服务内容、保修响应、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等售后服务说明）全部提供完善的服务方案得6分，少提供一项方案或提供不实扣1分，扣完为止。 |
|  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6分 | 1.有详细的备品备件及易损件价格清单的得2分，没有则不得分； 2.有合理的应急承诺（4小时内到达现场排除故障）以及对一般故障和重大故障的维修时间期限承诺的得1分，没有则不得分； 3.为采购人免费培训人员并列出详细培训计划及方案（包括培训人数、培训方式、培训地点、培训内容及预期效果）的得1分，没有则不得分； 4.供应商承诺在项目竣工验收合格后，至少派驻3人进行系统推广和指导运维服务的得1分，每增加派驻1人加1分，本项满分2分，多分不计。 |
| 业绩 | 业绩 | 10分 | 提供自2020年1月1日至今已完成的停车建设类似项目业绩（须包含高位视频建设内容，单个项目建设泊位数量不少于2000个），每个得2分，最高得10分。 注：1、业绩证明材料需提供合同首尾页（签字盖章页）、合同关键页、竣工验收报告或四方验收单复印件加盖投标人公章。） 2、业绩证明材料必须为供应商与采购人以总包合同方式签订，以分包、转包等方式承担的项目不得作为类似项目业绩使用。 |
| 信誉 | 信誉 | 10分 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书,需覆盖范围均包含信息系统集成，且在有效期内，四证齐全得4分，缺少一个证书的扣1分，扣完为止； 2.投标人具有数据安全能力成熟度二级及以上认证证书、数据管理能力成熟度(DCMM)二级及以上证书且在有效期内，齐全得2分，缺少一个证书的扣1分； 3.投标人具有知识产权管理体系认证证书且在有效期内，得1分； 4.投标人具有通用个人信息保护管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书且在有效期内，齐全得2分，缺少一个证书的扣1分。 5、投标人具有高新技术企业证书的，得1分。 （注：其中第1项须提供证书扫描件及在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”的网页查询截图（须显示网址），且认证状态须为有效，并且所有证明资料加盖公章，否则不得分） |
| 其他 | 其他 | 10分 | 1、拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师及PMP项目管理师，得4分，满足一项得2分，未提供不得分； 2、项目组成员具有电子工程专业高级职称证书，得1.5分，未提供不得分； 3、项目组成员具有机电工程或市政工程一级注册建造师，得1.5分，未提供不得分； 4、项目组成员具有高级软件技术开发工程师证书、高级软件测试工程师证书、DSMM测评师证书，三证齐全得3分，缺少一个证书的扣1分，扣完为止； 注：以上人员需提供有效资质证明和近半年（开标之日起上推6 个月）投标人或分公司、子公司为其连续缴纳的 3 个月社保证明（社保管理单位出具）。 |
| 注： 综合评审表涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件（印章须为彩色）编入电子投标文件或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传，否则不得分。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。 |

评标总得分=F1 +F2 +……+Fn（F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分）

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。

（四）评标办法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

#### 1．评审原则

（1）合法、合规原则。

（2）公平、公正、科学、择优原则。

#### 2. 评审标准

评审标准见评标办法前附表。

#### 3. 评标

3.1评标应当遵循下列工作程序:

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，推荐1-3名中标候选供应商，必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。综合评分相同、投标报价和技术得分均相同的，由评标委员会综合评审讨论后确定中标候选人顺序（评标委员会应出具相应的评审讨论过程并签字）。

5.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括:

5.1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

5.2.下载招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

5.3.评标方法和标准；

5.4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.5评标结果和中标候选供应商排序表；

5.6.评标委员会的授标建议。

6.保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

7.特殊情况的处置程序

7.1关于评标活动暂停

7.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.2关于评标中途更换评标委员会成员

7.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

7.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（须形成文字材料并签字）。

8.无效投标的情形

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:

（1）不符合《电子招标投标相关要求》的有关规定，见投标人须知前附表《电子招标投标相关要求》；

（2）未按照招标文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）若允许联合体投标，投标人以联合投标、但未附联合体投标协议的；

（6）未按照招标文件要求注明投标产品品牌、型号，只简单写上“响应”、“符合”或“满足”等字样的；

（7）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（8）在资格性、符合性检查评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（9）未按招标文件规定的格式填写、内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（11）投标人名称与网上报名时不一致的；

（12）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

（13）未按照招标文件要求进行承诺的；

（14）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（15）在公共资源交易活动过程中，同一项目（标段）的不同投标人，存在投标文件制作机器码相同的情况；

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

备注：评标委员会对其否决的投标，应附否决投标情况说明，并向投标人公布结果。

9.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

附则：评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部得证据。

## 第四章    采购需求

一、采购需求总体说明

（一）项目背景

随着城市居民收入的快速增长，亳州市机动车保有量迅速增加。截止2022年3月底，我市机动车保有量约87万辆，谯城区机动车保有量达28.4万辆；公共停车泊位10499个，道路停车泊位6733个，机动车与停车泊位之间存在巨大供需矛盾，带来停车难、停车乱、难治理的乱象，严重影响了我市争创全国文明城市工作进度，改善城市停车环境问题迫在眉睫。

（二）项目概况

项目名称：亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目。

项目地点：亳州市杜仲路、工业路、凤尾路等17条城市主干道。

服务内容：亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设二期项目重点围绕中心城区市政府、万达广场、人民医院、老城区等停车需求大、停车资源紧张的问题，针对市内杜仲路、工业路、凤尾路等17条主干道，建设约2505个泊位提供停车服务，该项目主要包括高位视频设备采购、立杆、安防监控等设备的采购、安装和调试，并选择2-3处试点安装ETC扣费追缴设备，将采集数据实时共享至亳州智慧停车信息服务平台，实现 “全市停车一张图”，在亳州市智慧停车软件平台一期的基础上进行升级，丰富完善停车运营功能，添加智能数据处理系统，智能物联网设备管理系统、运维监测调度管理系统、智能视频管理系统、交通秩序管理系统等系统功能，并实现已建地磁设备接入方式调整、新能源车辆计费规则调整、智亳车APP增加洗车、加油、新能源充电桩功能。新增城市级停车信息发布系统，实现现有停车诱导屏的对接。项目总投资约2157万。

本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于设备费、施工费、集成费、电费、软件开发、接入调试等费用，为完成本次招标项目所发生的一切费用，均由中标人自行承担。

二、采购内容及技术要求

（一）采购内容技术要求

- 技术要求

1.1采购内容概述

为盘活城市公共停车资源，缓解城市停车难问题，做好道路停车泊位的智能化管理，结合一期项目实际运营情况，通过安装高位视频检测设备等智能化感知设备，实现停车泊位的使用状态检测、停放车辆信息采集等功能，并将采集数据实时共享至亳州市智慧停车信息服务平台，搭建实现 “全市停车一张图”。

主要包括以下内容建设：

1.智慧停车高位视频设备、安防监控设备以及相关配套设备的采购、安装、调试（无死角覆盖所有建设泊位），并接入招标人提供的管理平台；

2.道路停车泊位停车线、箭头、泊位编号的清除、喷涂（符合有关标准规范）；

3.道路停车运营管理有关的道路交通标识标牌（符合有关标准规范和实际）；

4. ETC自动缴费设备及配套设备的采购、安装，以及相关扣费软件的开发、平台接入、系统调试等工作（不少与3条道路）；

5. 智能数据处理系统、智能物联网设备管理系统、运维监测调度管理系统、智能视频管理系统、交通秩序管理系统等系统功能， “智亳车”服务终端（微信公众号、小程序、app）新增新能源充电功能模块、智慧洗车功能模块、加油功能模块、车辆维保功能模块、车辆保险功能、汽车贸易功能等模块；以及现有运营管理系统的结算方式、计费规则等功能进行优化升级；

6.其他涉及到实施路段路内泊位的建设、运营等相关的建设内容。

1.2项目建设依据

1. 计算机信息系统类标准

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）；

《信息技术 软件生存周期过程》 GB/T8566-2007 ；

《信息安全技术  操作系统安全技术要求》 GT/B 20272-2019；

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273-2019；

《公用计算机互联网工程设计规范》（YD/T5037-2005）；

2.视频系统类标准

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）；

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；

《远程视频监控系统的安全技术要求》（YD/T1666-2007）；

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006）；

《视频安防监控系统工程设计规范（含条文说明）》（GB50395-2007）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）；

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017安全防范系统通用图形符号）；

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）；

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）；

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）；

3.信息安全类标准

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019；

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 2239-2019；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020；

《信息系统安全管理要求》GB/T 20269-2006。

1.3项目建设范围

| 序号 | 道路名称 | 泊位类型 | 泊位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希夷大道（杜仲路-养生大道） | 平行停车 | 165 |
| 2 | 市府南路（宋汤河路-三曹路） | 平行停车 | 144 |
| 3 | 工业路（市府东路-魏武大道） | 平行停车 | 57 |
| 4 | 州后街（新华南路-魏武大道） | 平行停车 | 91 |
| 5 | 和平路（汤王大道-魏武大道） | 平行停车 | 145 |
| 6 | 利辛路（汤王大道-魏武大道） | 平行停车 | 104 |
| 7 | 文帝路（希夷大道-魏武大道 | 平行停车 | 81 |
| 8 | 薛阁路（三曹路-魏武大道） | 平行停车 | 143 |
| 9 | 凤尾路（汤王大道-希夷大道） | 平行停车 | 185 |
| 10 | 嵇康路（杜仲路-养生大道） | 平行停车 | 146 |
| 11 | 紫苑路（汤王大道-魏武大道） | 平行停车 | 256 |
| 12 | 桐花路（养生大道 -杜仲路） | 平行停车 | 200 |
| 13 | 杜仲路（汤王大道-魏武大道） | 平行停车 | 199 |
| 14 | 仙翁路（桐花路 -亳菊路） | 平行停车 | 28 |
| 15 | 荷叶路（魏武大道-宋汤河路） | 平行停车 | 137 |
| 16 | 龙凤路（泽兰路）（青华北路 - 嵇康路） | 平行停车 | 296 |
| 17 | 文帝西路（汤王大道-希夷大道） | 平行停车 | 128 |
| 总计 | 2505 |

1.4软件要求

在亳州市智慧停车软件平台一期的基础上进行升级，丰富完善停车运营功能，添加智能数据处理系统，智能物联网设备管理系统、运维监测调度管理系统、智能视频管理系统、交通秩序管理系统等功能模块，新增“智亳车”服务终端（微信公众号、小程序、app）新能源充电功能模块、智慧洗车功能模块、加油功能模块、车辆维修保养功能模块、车辆保险、车辆贸易等服务功能，以及现有运营管理系统的结算方式、计费规则等功能进行优化升级；新增城市级停车信息发布系统，实现现有停车诱导屏的对接。

为了保证平台升级的真实性、可靠性、稳定性及兼容性，投标人应详细了解亳州市智慧停车信息服务平台一期的现状，提供完善的平台升级方案，并提供无缝对接承诺函。投标人需按招标人要求，将平台有关信息数据接入到皖事通、我家亳州、公安交警、数字城管等其他平台，并配合其他停车场、洗车、充电桩、加油、车辆维保、车辆保险、车辆贸易等商户平台接入招标人指定的系统平台，完成开发、对接、调试等相关工作，确保招标人开发的软件功能正常使用。投标报价需考虑上述软件平台对接成本，招标人不在另行增加费用。

项目建设完成后，投标人需向招标人提供采购内容软件开发程序的源代码，并配合招标人将著作权转移至采购人。

1.4.1智能数据处理系统

平台主要面向数据处理人员、系统管理人员、系统运营人员、系统研发人员和设备维护人员等五类人员。系统针对性的为各类用户提供综合数据处理子系统、系统运营子系统、设备运维子系统、视频业务子系统和综合数据分析子系统。

（1）综合数据处理子系统：具备车牌校验功能、AI入场报警功能、AI出场报警功能、流水业务图像替换、相似车辆报警、相同车辆报警、泊位多车报警、异常入场报警、异常出场报警、临近泊位管理、泊位标定、客户端巡检等功能；

（2）系统运营子系统：具备项目信息管理、巡检分组配置、业务实时监控、停车场管理、巡检业务配置、业务数据质检、设备管理、数据追踪、泊位管理、角色管理、账号管理和客诉管理等功能。

（3）设备运维子系统：具备智能设备终端运营状态的实施监测功能，包括设备故障报警、设备离线报警、设备断电报警、设备故障分析、设备故障分类统计等功能；

（4）综合数据分析子系统，提供任务记录、巡检记录、报警记录、AI报警、停车记录、在场记录、车场上线评价、运营数据分析、流水记录、设备原始流水、缓存流水、重复流水、系统日志、数据交互记录、设备故障分析和人员绩效报表等功能。

1.4.2智能物联网设备管理系统

采用设备云管理模式，对设备内每一个模块进行检测，并记录运维人员远程所有的操作详细记录，有效克服了人为主观因素导致设备检测率异常，需要频繁在现场进行修复的缺点，以防错报，误报的发生，减少了设备存在故障隐患，提升了运维效率。有利于支持路侧停车设备的安全、可靠和经济运行，减少重大事故的发生；保障了运维的运行可靠性、及时性；保证对设备及电力，网络健康状况的有效分析和预测。

1.4.3运维监测调度管理系统

针对泊车运维服务提供的软件系统，采用工作流方式，对停车场运维事件提供全生命周期的工作流程管理，通过设定SLA分级、服务时间，对运维人员的运维工作进行绩效考核；同时，运维监测调度管理系统配合前端智能硬件设备，提供远程设备电源复位功能，运维人员在办理运维事件时，即可远程重启车场设备电源，完成运维工作。

1.4.4智能视频管理系统

用于高清视频设备汇聚，提供监控图像的实时预览、云台控制以及录像在线检索、回放、下载等系列功能

1.4.5城市级停车信息发布系统

具备对市内各路内、外公共停车场的实时停车数据（停车场名称、总泊位数、剩余泊位数等基础信息）的筛选、提取、集成、处理和信息发布功能，以及一级、二级、三级诱导屏的数据传输、信息发布、设备管理、功能编辑、日常运维等。

1.4.6交通秩序管理系统

全天候、全时段、对道路停车区域进行实时监测，能够有效捕捉抓拍禁停区域停车、泊位外区域、严管路段区域的违法停车行为，实现违停预警、预警后违停抓拍生成完整证据链的全过程管理；同时，对泊位内逆向停车、跨位停车、跨线停车等多种不规范停车行为进行检测、识别生成有效提醒；具备与交警对接能力，与交管平台打通数据对接后，通过智能算法对疑似违停车辆进行二次智能校验，并将违法图片及结构化数据上传给交管执法平台；此外，产品还支持多种扩展功能，包含机动车限行、逆行、不按规定行驶、非机动车抓拍、视频监控等多种违法场景的管理，后期可实现与交警系统对接。

1.4.7现有平台功能优化升级

（1）计费规则：特殊号牌车辆（如新能源车辆）每日首次停放免费时间单独编辑、计费；

（2）预支付功能：支持离场前预支付功能，预交费后10分钟内离场有效，超时后继续计费；

（3）地磁设备结算方式：以地磁设备上报入、离场时间作为车辆订单结算时间；

（4）月卡（年卡）：具备月卡（年卡）的续费、退费（未生效前）、过期提醒等功能；

（5）电子停车券发放方式：兑换码核销、手动发放等；领券中心：用户完成签到打卡，分享，以及第三方api任务，给用户发放相应的优惠券，后台可针对不同的任务，配置不同的优惠券。

1.4.8“智亳车”服务终端（微信公众号、小程序、app）功能开发

（1）界面调整：主界面增加便民洗车、新能源充电、加油服务、车辆维保、车辆保险、车辆贸易、违章查询入口；小程序主界面预留Banner模块；

（2）新能源充电功能模块：具备新能源充电站点位展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、充电站导航、充电桩平台接入、商户增减编辑、充电桩使用状态实时显示、可用充电桩数量查询、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、优惠券发放等；

（3）智慧洗车功能模块：具备洗车位置展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、洗车点导航、洗车平台接入、商户增减编辑、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、优惠券发放等；

（4）加油功能模块：具备加油站位置展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、加油站导航、加油系统平台接入、商户增减编辑、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、、优惠券发放等；

（5）车辆维保功能模块：具备车辆维修保养服务商家位置展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、商家导航、维修保养系统平台接入、商户增减编辑、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、优惠券发放等；

（6）车辆保险功能模块：具备车辆保险公司服务网点展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、商家导航、车险销售系统平台接入、商户增减编辑、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、优惠券发放等；

（7）车辆贸易功能模块：具备车辆销售商家位置展示（列表、名称、地址、与当前距离、预留Banner模块，排序可编辑）、商家导航、车辆交易系统平台接入、商户增减编辑、费用支付（微信、支付宝、银联）、清分结算、优惠券发放等；

（8）违章查询：接入支付宝、微信等平台车生活模块，或交管12123，支持用户点击直接跳转到支付宝进行车辆违章查询。

1.5高位视频技术要求

1.5.1系统概述

采用高位视频检测设备作为前端车位管理感知设备，通过视频识别式实现泊位状态检测、车牌号识别及抓拍，以图片和视频形式记录车辆停车全过程，并支持车主驶离前后进行停车缴费。

1.5.2应用场景

高位视频采集系统可以管理平行车位、垂停车位、斜列车位等多种停车场景，具有自动检测并记录车辆驶入、驶离车位时间，采集停放车辆图片信息，包括车牌颜色，车牌号码、泊位号、停车/驶离特写图、停车/驶离过程时序图、车牌特写图，以及对跨位停车、半侧位停车和斜位停车等异常停车状态进行判别等功能。

1.5.3系统架构

高位视频设备通过智能算法实现泊位状态检测、车辆停车行为的检测及抓拍，生成停车结构化信息，以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程，数据通过有线网络传输存储到云存储中，形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供有力保障。同时应系统支持ETC无感支付、扫码支付、后支付等多渠道线上支付方式，实现道路停车收费前端无人化。

1.6 ETC支付功能技术要求

前端通过在高位视频停车位周边道路部署ETC天线及网关设备，以及城市停车ETC支付模块的开发，实现城市停车缴费的ETC无感支付功能，同时构筑城市ETC追缴一张网，拉通ETC结算中心，配合微信支付、支付宝支付、银联云闪付等各大支付通道，实现城市道路停车缴费一张网、支付无感化等最终目标，提升城市停车用户体验、加速城市泊位周转效率、促进城市停车产业健康、稳定、持久的发展。投标报价需考虑ETC系统平台对接成本，招标人不在另行增加费用。

1.7采购清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高位视频设备类 |
| 1 | 高位视频检测设备1 | 1功能要求 （1）高位视频车位检测设备应确保具备单杆管理不少于（含）8个连续泊位距离的能力。 （2）可采集泊位车辆驶入信息、车辆驶离信息；可对泊位空闲或占用状态进行实时检测；可实现车牌号码和颜色识别、停车特写和时序图片采集。 （3）可对跨位停车、半侧位停车和斜位停车等异常停车进行判别。 （4）具备自动校时、故障自查、抗干扰和软件模块远程控制升级及自检状态定时上报。 2性能要求 （1）设备形态可以是双枪机式、枪球联动式、矩阵式等形态。 （2）图像传感器应采用COMS星光级传感器，不低于200万像素1/3"CMOS传感器。 （3）支持H.264编码标准，视频码率可调（支持H.265编码标准更佳）。 （4）视频图像存储时长不少于90天。 （5）支持IP/TCP协议，具备RJ45网络接口，可防水、防尘、防压、耐高低温，安全防护等级达到IP65防护标准。 （6）具备远程监控运行状态功能，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU温度、环境温度、环境湿度、设备IP地址、软件/算法版本、时间信息等。 （7）内置GPS/北斗卫星定位系统，可以准确提供设备安装位置信息及时间同步。 3.主要硬件设备技术参数要求 图像相关 传感器类型:不低于200万像素1/3"CMOS传感器 有效像素:1920×1080 最低照度需满足:彩色1.0Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白0.1Lux@（F1.2，AGC ON）； 图像设置:亮度、对比度、饱和度、锐度、快门等自动/手动调节 网口:至少1个100M RJ45，可通过外接其他通用网络摄像机设备提高整体识别率/增加监控泊位数量 网络协议:支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、ONVIF、RTSP 主要功能 车位状态检测综合准确率：≥95%； 车牌识别输出率：光照良好捕获率≥95%；光照不佳捕获率≥90%； 识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、标准的民用车号牌（除临时/摩托车/拖拉机号牌）、新能源车牌、“2012式”军车号牌、“GA/T 497-2016”武警车号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识别 具备自动检测并记录车辆驶入、驶离车位时间功能。 具备一种或多种基于深度学习的图像识别算法采集并检测停放车辆图像信息，至少包括但不限于车牌颜色，车牌号码、泊位号、停车/驶离特写图、停车/驶离过程时序图、车牌特写图。 具备对车牌/部分车身短暂遮挡的过滤功能。 具备自动对时校时、故障自查、抗干扰和软件模块远程控制升级及自检状态定时上报。 核心计算模块采用高性能GPU嵌入式处理器，可通过网络借助工业级控制板对核心计算模块进行硬重启等物理方式控制 在H.264视频流或抓拍图片中，可自由选择叠加信息（至少包含时间、泊位）是否直接附加在原始数据上。 对完全遮挡或者部分遮挡号牌的情况，设备需要进行识别，并且准确上报泊位，出/入场时间信息，并提供报警接口； 5.安装方式 安装高度4-6米。 设备安装位置与所监控泊位可在马路同侧，也可在马路异侧 | 台 | 444 |
| 2 | 高位视频检测设备2 | 1.产品功能要求 高位视频检测设备单设备管理不少于（含）4个连续平行泊位距离的能力。 可采集泊位车辆驶入信息、车辆驶离信息；可对泊位空闲或占用状态进行实时检测；可实现车牌号码和颜色识别、停车特写和全景图片采集。 可对压线停车、泊位外停车等异常停车进行判别。 具备自动对时、故障自查、抗干扰和软件模块远程控制升级及自检状态定时上报。 2.主要设备参数 图像相关： 传感器类型：≥200万星光级1/3"CMOS传感器； 有效像素：≥1920×1080； 最低可用照度：≤黑白0.0001LX 最低照度：≤彩色0.0002LX 支持图像降噪，数字宽动态； 支持ONVIF协议；可接入第三方NVR；支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP、GB/T 28181等 支持Web端，CMS,MYEYE平台管理软件，提供SDK； 支持云服务，网络穿透，报警信息推送至手机等； 独立看门狗电路，确保产品运行稳定； 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 码流平滑设置，适应客户不同场景下对图像质量，流畅性的不同要求； 支持日夜两套参数独立配置； 支持IP67防护等级； 可选智能温控，防止设备内部起雾； 采用防杂光玻璃，保证画面效果 ； 独立遮光罩，避免阳光直射造成高温； 具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； 支持背光补偿,自动电子快门功能，自动光圈,慢快门,适应不同监控环境； 功能齐全：图片叠加,匿名访问，IP地址过滤,心跳,镜像，PTZ控制，报警，一键恢复等； 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书； 初始设备开机修改密码，保障密码安全； 图像设置：亮度、对比度、饱和度、锐度、快门等自动/手动调节； 网口：2个100M RJ45，可通过外接其他通用网络摄像机设备提高整体识别率/增加监控泊位数量； 环境：温度 -40℃～+70℃ ，湿度 20% ～ 93%（无凝结）。 3.产品性能要求 车位状态检测系统准确率：≥98%； 车牌识别输出率：光照良好捕获率≥95%；光照不佳捕获率≥90%； 车牌识别系统综合输出准确率：≥99.2%（光照良好），≥96.2%（光照不佳）； 车位状态检测系统综合识别率≥98.6% 车位状态检测系统误报率≤1.4% 识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”、“GA36-2014”标准的民用车号牌（除临时/摩托车/拖拉机号牌）、新能源车牌、“2012式”军车号牌、“GA/T 497-2009”、 “GA36-2014”武警车号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识别； 具备自动检测并记录车辆驶入、驶离车位时间功能。 具备一种或多种基于深度学习的图像识别算法采集并检测停放车辆图像信息，至少包括但不限于车牌颜色，车牌号码、泊位号、停车/驶离特写图、停车/驶离过程时序图、车牌特写图。 具备对车牌/部分车身短暂遮挡的过滤功能 具备自动对时校时、故障自查、抗干扰和软件模块远程控制升级及自检状态定时上报。 核心计算模块采用高性能GPU嵌入式处理器，可通过网络借助工业级控制板对核心计算模块进行硬重启等物理方式控制 在H.264视频流或抓拍图片中，可自由选择叠加信息（至少包含时间、泊位）是否直接附加在原始数据上。 对完全遮挡或者部分遮挡号牌的情况，设备可以进行识别，并且准确上报泊位，出/入场时间信息，并提供报警接口； 4.安装方式 安装高度4.2米,设备安装位置与所监控泊位可在马路同侧。 | 台 | 13 |
| 3 | 高位视频检测设备3 | ·200万星光级 CMOS传感器； ·有效像素:1920×1080； ·最低照度:彩色0.0091Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白0.0061Lux@（F1.2，AGC ON）； ·亮度、对比度、饱和度、锐度、快门等自动/手动调节； ·1 个 100M RJ45，可通过外接其他通用网络摄像机设备提高整体识别率/增加监控泊位数量； ·支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、ONVIF、RTSP； ·温度 -30℃～+70℃ ，湿度 20% ～ 90%（无凝结） 安装方式：安装高度4-6米。 | 台 | 2 |
| 4 | 监控摄像机1 | 分辨率不小于200万像素（1920*1080），并在此分辨率下可输出25fps实时图像 不小于200万像素5-50MM镜头 可通过输入指令进行图像抓 | 台 | 119 |
| 5 | 监控摄像机2 | 采用星光级超低照度CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大分辨率可达400W 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离60米，支持SmartIR，自动调整红外远 近补光及画面均匀性 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0. 0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） | 台 | 449 |
| 6 | 监控摄像机3 | 最高分辨率可达200万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿采用最新标准H.265+/H.265 视频压缩技术适合各种场景需求200万像素2.8-12MM CS接口镜头 | 台 | 83 |
| 7 | 高位视频检测设备主控机1 | 具备停车信息自动上传网络平台功能，断网时可本地保存，网络恢复后自动续传； 具备对停车信息的全程视频取证和安防监控功能，满足证据链的完整； 具备通过网络进行批量设备软件/图像算法模型的远程升级功能； 具备通过网络进行批量设备配置，并保存在云端备份与恢复功能； 具备实时监控现场环境参数指标(温度，湿度，位置坐标等信息)功能； 可通过外接蓄电池（DC12V）供电，工作温度范围-30℃-70℃； 具备卫星授时功能，即使在现场网络出现中断的情况下，依然可以保证设备系统时间的准确，减少因时间计算错误导致的投诉 | 台 | 187 |
| 8 | 高位视频检测设备主控机2 | 具备停车信息自动上传网络平台功能，断网时可本地保存，网络恢复后自动续传； 具备对停车信息的全程视频取证和安防监控功能，满足证据链的完整； 具备通过网络进行批量设备软件/图像算法模型的远程升级功能； 具备通过网络进行批量设备配置，并保存在云端备份与恢复功能； 具备实时监控现场环境参数指标(温度，湿度，位置坐标等信息)功能； 具备卫星授时功能，即使在现场网络出现中断的情况下，依然可以保证设备系统时间的准确，减少因时间计算错误导致的投诉。 | 台 | 1 |
| 9 | 工业交换机 | 单模块具有不少于8个10/100/1000Mbps以太网端口； 金属外壳，具有良好的散热性； 工作温度范围在-10~60℃ | 台 | 417 |
| 10 | 路由器 | 单模块具有1个10/100M广域网口，至少4个10/100M局域网口。 | 台 | 60 |
| 11 | 硬盘录像机4路 | 1、最大支持4路1080PH.264,H..265混合解码 2、支持H.265硬解码 3、解码能力：2*4K，4*4M，8*1080P | 台 | 239 |
| 12 | 硬盘6T | ≥6TB | 块 | 188 |
| 13 | 硬盘8T | ≥8TB | 块 | 52 |
| 14 | 高位LED补光灯1 | 光通量：≤3000LM 工作电压：AC220V ； 防护等级：IP65； 补光灯不能影响道路交通安全。 | 台 | 417 |
| 15 | 高位LED补光灯2 | 光通量：≤5000LM 色温：2800K 光敏控制 工作电压：AC220V 防护等级：IP65 | 台 | 13 |
| 16 | 一体化设备箱 | 具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以保证设备稳定可靠地工作； 防护等级：IP54 | 个 | 305 |
| 17 | 智能电源模块 | 不少于6个直流12V输出端口；直流输出功率不小于200W； 不少于1个交流220V输出端口；交流输出功率不小于500W； 1个10/100Mbps控制端口； 时序电源功能； 所有输出端口的状态都可以从云端运维系统进行控制 | 台 | 305 |
| 18 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤 | 对 | 32 |
| 19 | PDA手持终端 | 安卓操作系统，四核及以上处理器，5.0 英寸及以上彩色触摸显示屏，1GB及以上运行内存，条码扫描功能，磁条卡、IC卡、非接触卡读写功能，热敏打印功能，高精度GPS定位，500万及以上像素摄像头，WiFi、蓝牙，支持移动、联通、电信4G及以上制式。包含质保期内配套的流量卡及发生的通讯资费。设备满足≥IP65防尘防水以及防坠落要求，电池容量至少满足8小时工作需求。 | 台 | 10 |
| 20 | ETC网关控制器 | 1、符合GB/T 20851 ETC系列国家标准 2、天线与控制器一体化设计，安装简单； 3、3*6阵列，精准控制通信覆盖区域； 4、具备可选的RS485、以太网计算机通信接口； 5、具备设备自检功能，可精确诊断设备运行情况； 6、先进的外壳防水设计，具有高防护等级，适应室外长时间运作，防护等级不低于IP65 7、防护：外壳材料前面板用改性ABS塑料材质，背板用铝合金材质； 8、4个符合ISO-7816PBOC规格的PSAM卡槽； 9、工作温度：-40℃~85℃，存储温度：-40℃ ～ +85℃，相对工作湿度：≤95%(无冷凝)， 10、静电：8KV； 11、雷击：满足GB/T 17626.5，通信接口：3等级； 12、提供连续交易次数至少在50万次以上的交易成功率不低于99.99%。 13、通信覆盖距离可根据不同道路情况，提供超过覆盖30米的天线 | 台 | 3 |
| 21 | 交换机 | 传输速率：10M/100Mbps 工作温度：0℃～40℃；存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90% RH不凝结；存储湿度：5%～90% RH不凝结 支持网络标准：EEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 外置电源适配器：9VDC/0.6A | 台 | 1 |
| 22 | 单反相机 | 像素不低于2000-3000万；感光元件cmos；传感器尺寸：全画幅；视频拍摄：4K；标准镜头对焦点数45点；标准ISO感光度100-25600；接口支持HDMI、NFC、Wi-Fi、蓝牙等 | 台 | 1 |
| 23 | 航拍无人机 | 实时图传质量1080p；连续飞行时间不低于40分钟；信号有效距离不低于9km；最大抗风5级。 | 台 | 1 |
| 二、高位视频基础配套 |
| 1 | L型八棱杆-高杆（6*5m） | 八棱杆规格：主杆，上下口219mm-高6米- 厚5mm；横杆，长5m*4mm厚大小头90-160，底座法兰为450*16mm厚，中心距350整杆，地基尺寸1.0*1.0*1.2米。整杆镀锌，喷塑（白）。开32mm出线孔三个 | 根 | 184 |
| 2 | 6*5m立杆基础 | 1、开挖方砖路面，开挖基坑（6*5m立杆基：1.0m*1.0m*1.2m 长*宽*深） 2、商砼C25浇筑1mx1mx1.2m； 3、回填土方，恢复铺设方砖路面； 4、渣土外运+倾倒 ； 5、敷设预埋管至手井； 6、立杆安装完后，恢复铺设方砖路面； 7、6*5L型八棱杆安装，杆体垂直地面，法兰水平地面，需要使用大型货车和大型吊车。 | 个 | 184 |
| 3 | L型圆杆-高杆（6*3m） | 主杆，上下口165mm；高6米-厚5mm，横杆直径89mm，长3m*3mm厚，底座法兰为450*14mm厚，中心距350mm，横杆开φ32mm出线孔3个。6米杆体上方增加高度650mm避雷针（可拆卸），直径φ12。主杆500mm处开检修口，检修囗内壁左侧距中，焊1条Φ6螺栓，做为接地螺丝用，配上2个螺母和垫片。立柱、抱筋及底衬、柱帽等应进行热浸镀锌处理、光滑处理，采用电焊焊接，整个杆体焊接无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷，所有外露部分均应作防锈防腐处理。立柱及固定法兰采用成品配套材料。整体热镀锌，喷塑（银灰色）。 | 根 | 96 |
| 4 | 6*3m立杆的基础 | 1、开挖方砖路面，开挖基坑（I型圆杆：地基尺寸：1.0*1.0*1.2m。含地笼：地笼高度需满足800mm长，M20-6支，450*6mm2、商砼C25浇筑1.0*1.0*1.2m； 3、回填土方，恢复铺设方砖路面； 4、渣土外运+倾倒； 5、敷设预埋管至手井； 6、立杆安装完后，恢复铺设方砖路面； 7、4.5米圆杆/5米圆杆安装安装，杆体垂直地面，法兰水平地面，需要使用大型货车和大型吊车。 | 个 | 96 |
| 5 | L型圆杆-高杆（6*2m） | 主杆，上下口165mm；高6米-厚5mm，横杆直径89mm，长2m*3mm厚，底座法兰为450*14mm厚，中心距350mm，横杆开φ32mm出线孔3个。地基尺寸：1.0*1.0*1.2m。含地笼：地笼长度需满足800mm长，M20-6支，450*6mm。6米杆体上方增加高度650mm避雷针（可拆卸），直径φ12。主杆距地面500mm处开检修口，检修囗内壁左侧距中，焊1条Φ6螺栓，做为接地螺丝用，配上2个螺母和垫片。立柱、抱筋及底衬、柱帽等应进行热浸镀锌处理、光滑处理，采用电焊焊接，整个杆体焊接无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷，所有外露部分均应作防锈防腐处理。立柱及固定法兰采用成品配套材料。整体热镀锌，喷塑（银灰色）。 | 根 | 24 |
| 6 | 6*2立杆基础 | 1、开挖方砖路面，开挖基坑（I型圆杆：1.0*1.0*1.2m长*宽*深； 2、商砼C25浇筑1.0*1.0*1.2m； 3、回填土方，恢复铺设方砖路面； 4、渣土外运+倾倒； 5、敷设预埋管至手井； 6、立杆安装完后，恢复铺设方砖路面； 7、4.5米圆杆/5米圆杆安装，杆体垂直地面，法兰水平地面，需要使用大型货车和大型吊车。 | 个 | 24 |
| 7 | T型圆杆-高杆（5.1m） | 低杆5米T型杆（圆杆双法兰） 上下口165mm-高5米- 厚4mm；顶端双法兰，横臂1.5米，89mm；底座法兰为400*400*14mm厚，4只M20*800地脚螺栓，地基尺寸0.8*0.8*1.0米。整杆镀锌，喷塑（银灰色）。 | 根 | 1 |
| 8 | 5.1m基础+立杆 | 1、开挖方砖路面，开挖基坑（I型圆杆：0.8m*0.8m*1.0m长*宽*深； 2、商砼C25浇筑0.8mx0.8mx1.0m； 3、回填土方，恢复铺设方砖路面； 4、渣土外运+倾倒； 5、敷设预埋管至手井； 6、立杆安装完后，恢复铺设方砖路面； 7、4.5米圆杆/5米圆杆安装，杆体垂直地面，法兰水平地面，需要使用大型货车和大型吊车。 | 个 | 1 |
| 9 | 横臂支架（1m） | 长1米；直径89mm*厚2mm，镂“泊车专用”字样；开出线孔；另端封死 | 根 | 2 |
| 10 | 横臂支架（2m） | 长2米；直径89mm*厚2mm，镂“泊车专用”字样；开出线孔；另端封死 | 根 | 2 |
| 11 | 手井 | 开挖尺寸335mm*335mm*365mm； 回填素土结构层，夯实； 铺平方砖、c25砼抹平； 进线后采用泡沫胶与防水胶进行填充封堵及防水处理 | 个 | 304 |
| 12 | 杆底恢复 | 立杆安装完成后，根据施工前路面结构性状，恢复铺设。 | 杆位 | 304 |
| 三、高位视频综合布线 |
| 1 | 砼路面/便道砖路面 | 1、便道砖拆除600mm宽 2、挖电缆沟500mm*700mm 3、回填、夯实电缆沟 | 米 | 8646 |
| 2 | 砼路面/沥青路面 | 1、砼破除1000mm*700mm 2、挖电缆沟500mm*700mm 3、回填、夯实电缆沟 | 米 | 1606 |
| 3 | 砼路面/绿化土层 | 1、挖电缆沟500mm*700mm 2、回填、夯实电缆沟 | 米 | 5122 |
| 4 | 便道砖路面恢复 | 路面正式恢复 | 米 | 8646 |
| 5 | 沥青路面恢复 | 路面正式恢复 | 米 | 1606 |
| 6 | 绿化土恢复 | 路面正式恢复 | 米 | 5122 |
| 7 | 镀锌钢管 | φ32 | 米 | 2752 |
| 8 | PE管 | φ32 | 米 | 27536 |
| 9 | 光纤 | 光纤 | m | 3063 |
| 10 | 网线 | 非屏蔽UTPCAT5 | m | 11740 |
| 11 | 网线 | 屏蔽HSYVY-5e | m | 13150 |
| 12 | 电源线YJV22-3*6 | YJV22-3*6 | m | 7250 |
| 13 | 电源线YJV22-3*4 | YJV22-3*4 | m | 11625 |
| 14 | 电源线RVV 3*0.75 | RVV 3*0.75 | m | 16530 |
| 15 | 杆间穿管线 | 杆间穿管线 | 米 | 15562 |
| 16 | 杆间接续 | 杆间接续 | 杆间 | 281 |
| 17 | 杆间接续（熔纤） | 杆间接续（熔纤） | 杆间 | 24 |
| 18 | 辅料 | 辅料 | 杆 | 304 |
| 19 | 取电建设费 | 市政用电接入 | 项 | 60 |
| 20 | 交通标示标牌 | 双面，尺寸600mm，1500mm，厚度1.85mm;杆体直径89mm，高度3300mm，厚度3.5mm，热镀锌加喷塑灰色；基础预埋件300*300*400mm,长*宽*高，符合有关国家标准。 | 套 | 146 |
| 四、高位视频安装调试 |
| 1 | 设备安装调试 | 定制 | 杆 | 304 |
| 五、交通秩序管理平台及违法停车点位接入 |
| 1 | 交通秩序管理平台（违法停车功能） | 含违停秩序管理平台建设、违法停车点位接入license及点位执法资格检查，实现与交警系统对接。 | 项 | 1 |
| 六、泊位线施画 |
| 1 | 停车位线及车位号施画 | 定制 | 个 | 2505 |
| 七、软件系统接入及升级改造 |
| 1 | 软件系统接入及升级改造 | 在亳州市智慧停车软件平台一期的基础上进行升级，丰富完善停车运营功能，添加智能数据处理系统，智能物联网设备管理系统、运维监测调度管理系统、智能视频管理系统、交通秩序管理系统等功能模块，新增“智亳车”服务终端（微信公众号、小程序、app）新能源充电功能模块、智慧洗车功能模块、加油功能模块、车辆维修保养功能模块、车辆保险、车辆贸易等服务功能，以及现有运营管理系统的结算方式、计费规则等功能进行优化升级；新增城市级停车信息发布系统，实现现有停车诱导屏的对接。 | 1 | 套 |

2.商务要求

2.1付款方式：

1、到货款：乙方将全部设备运抵现场并完成开箱检验后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额的[50]%；

2、验收款：乙方完成全部设备安装以及整体运行调试并经甲方验收合格、确认结算总金额后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至结算总金额的[70]%；审计完成后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至支付总金额[97]%，实际以审计结算为主；

3、五年后一次性无息支付余下3%款项。

4、每次付款前，乙方应提供足额正规增值税专用发票，甲方将费用直接转入乙方账户。

2.2其他要求：

（一）投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

（二）中标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（三）中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

（四）中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（八）中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册及平台开发源代码等与项目有关资料。

（九）中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（十）中标人需配合发包人对接其他商户免费接入信息平台以及打通与微信、支付宝、我家亳州、皖事通等平台的链接。

2.3、验收或者考核方案：

（一）中标人按要求进行制作、安装、施工，满足建设要求直至通过招标人组织的验收，验收过程中，如有不满足设计、招标文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由中标人负责整改，费用自理。

（二）中标人应提供设备的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。招标人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备，并负担由此给招标人造成的损失，直到验收合格为止。

（三）中标人应在投标文件中提供设备验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经招标人确认后作为验收的依据。

2.4质量保证期限：

自竣工并验收合格之日起计五年并提供不少于1年的运维期限。

2.5报价要求：

（一）报价要求：报价（或收费标准）应包括完成该项工作所需的专家评审费、材料费、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、劳务费、人员培训和质量保证（修）等售后服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；工程类的直接费、间接费、措施费、规费、税费等一切费用等（如有）。

2.6其他要求：

1.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务响应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）。

2.供应商必须承诺响应招标文件中提出的全部要求，只响应其中部分内容者，其响应文件将按无效投标处理。

3.供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其响应文件将按无效投标处理。

4.中标单位需提供不少于1年的运营指导服务，包括但不局限于市场营销、宣传推广、线上线下运营等相关服务。

三、售后服务

1 、质保期和运维期

（1） 质保期期限为[60]月，并提供12个月的免费运维，自验收合格之日起计算。

（2）质保期内更换的设备、零件由乙方免费提供。更换的所有零部件及其他设备仍应符

合本合同规定的技术要求，替换下的设备、零部件归乙方所有。

（3）质保期满后，若设备出现故障时，维修调试、更换配件等只收取成本费；

（4） 该项目维护保养的负责人的联系电话应保证畅通，并为甲方提供全天24小时的紧

急维修服务。若设备发生故障，接到报修后[2]小时内响应并首先通过远程解决，无法通过远程解决的派维修人员[4]小时内赶到现场进行抢修，并视故障的程度在合理期限内保证维修结果达到设备的正常使用条件，恢复设备的正常运转。如果乙方逾期未上门维修，则甲方有权自行或委托第三方维修、更换，费用由乙方负担。

（5）运维期内，设备的维护检查周期不超过[1]个月，即每[1]个月定期派专业维修人员

进行设备巡回维护检查一次。若甲方在设备运行时间上有特殊要求，应根据甲方的要求安排该设备的维护检查时间。

（6） 若设备或零件需返厂修理，则设备或零件自取走至修复并交回给用户方的时间不能

超过[7]天，如果不能在规定时间内维修完成，乙方应该提供代用设备或零件。

（7） 乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”（如有）中承诺的其它各项

售后服务。

2、 技术支持

乙方免费对甲方派出的管理和维护保养人员进行设备基本知识、使用、维护保养技术等

内容的培训，以满足甲方的需求。

四、注意事项：

1．标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

2．对于“采购需求” 中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除评标办法中资格性检查、符合性检查及综合评审明确要求的外，投标时不作要求，供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。

3．投标报价应包括履行本项目所必须的所有成本费用（包括人员工资、保险、差旅、办公、食宿、成果打印、利润、税金等）和其他可能产生的所有费用。

4．投标价若超出该项目预算金额（最高限价）将做无效投标处理。

5.其他：投标文件制作格式如与招标文件格式不一致，以招标文件格式为准进行制作。

## 第五章 合同条款及格式

### 一、合同条款前附表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期：455日历天（合同签订后90日历天完成项目建设，运维服务365日历天）。 |
| 2 | 服务地点：亳州市杜仲路、工业路、凤尾路等17条城市主干道。 |
| 3 | 付款条件：1、到货款：乙方将全部设备运抵现场并完成开箱检验后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额的[50]%； 2、验收款：乙方完成全部设备安装以及整体运行调试并经甲方验收合格、确认结算总金额后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至结算总金额的[70]%；审计完成后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至支付总金额[97]%，实际以审计结算为主；五年后一次性无息支付余下3%款项。 每次付款前，乙方应提供足额正规增值税专用发票，甲方将费用直接转入乙方账户。 |
| 4 | 索赔方式:见合同条款。 |

### 二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方须向甲方提供的一切服务

(4)“甲方”系指合同格式中所述购买服务的单位。

(5)“乙方”系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。

(6)“项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(7)“天”指日历天数。

2.服务规格

2.1 乙方提供的服务档次、服务种类、服务标准、服务限额应与招标文件规定的相一致。

3.合法性

3.1 乙方应保证甲方在合同中所享有服务期和服务范围内的权益合法性，即不违反国家的法律法规。

4.服务要求

4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。

4.2 乙方提供的服务应具有合理性、可行性和可操作性。

5.付款

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务。手续办完后，乙方应向甲方提供发票和清单，甲方按合同规定审核后，依“合同条款前附表”规定的付款条件付款。

6.质量保证

6.1乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方或亳州市公共资源交易中心将定期或不定期的对项目实行动态跟踪、检查。

6.2乙方在收到甲方关于服务质量问题的通知后二十八（28）天内，应迅速查处并答复。

6.3如果乙方在收到通知二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7 .乙方履约延误

7.1 乙方应按照甲方规定的时间表提供服务。

7.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

7.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

8.误期赔偿

8.1 除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9.不可抗力

9.1 尽管有合同条款第7条、8条和13条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10 .税费及保险

10.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关因提供服务发生的保险均应由乙方负担。

11.履约保证金

11.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

12.争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

12.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

13 .违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

14.破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15.转让和分包

15.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

16.适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17.合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签章（签名）、单位盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

18.主导语言

18.1本合同一式五份，以中文书就。

19.合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

### 三、 合同格式

（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）招标文件及附属资料；

（3）供应商提交的投标文件和补充承诺；

（4）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“附件”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币         元整（小写：         元），分项价格在投标报价表中有明确规定。

5.付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

6.合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签章（签名）、单位盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式五份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.违约与处罚：

①甲方应按照合同规定的时间办理财政支付手续，每拖延1天乙方可向甲方加收合同总价   ‰的违约金。但由于财政资金拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延误工期的理由。

②乙方未能按时交货\服务，每拖延1天，须向甲方支付合同总价    ‰的违约金。

③乙方交付的货物\服务不符合合同规定或经验收不合格的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总价     %的违约金。

④甲方无正当理由拒收货物\服务，须向乙方支付合同总价   %的违约金。

⑤乙方工期延误超过     天，视同乙方未能交付货物\服务。乙方未能交付货物\服务，则向甲方支付合同总价   %的违约金。

⑥ 系统经    次验收仍不合格，或者乙方未能交货\服务，除要求乙方承担违约责任外，甲方有权单方面解除合同。

⑦以上违约金最高数额均不超过合同总价的  5  %。

8.未尽事宜

未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（甲方公章）

法定代表人或委托代理人签章：

联系电话：

日期：  年   月   日

乙方（乙方公章）

法定代表人或委托代理人签章：

联系电话：

日期：  年   月   日

（合同最终格式以签订时为准）

## 投标文件格式

项目

（项目编号：BZSJ2023CGQT

投标文件

投标人：

年    月    日

### 评审索引表

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，并标注评审内容在投标文件中的页码位置，否则有可能影响评审结果，责任自负。本章有提供格式文件的请按格式要求填写并提供。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 资格性检查 |
| --- |
| 序号 | 评审内容 | 盖章要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| 1 | 营业执照 | 电子签章 |  |
| 2 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（投标人资格声明函） | 电子签章 |  |
| 3 | 投标人近三年无重大违法记录声明函 | 电子签章 |  |
| 4 | 联合体协议书 | 电子签章 |  |
| 符合性检查 |
| 5 | 履行合同的设备和专业技术能力 | 电子签章 |  |
| 6 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（投标授权委托书） | 电子签章 |  |
| 7 | 投标保证金有关证明材料 | 电子签章 |  |
| 8 | 其他资格要求 | 电子签章 |  |
| 9 | 投标报价 | 电子签章 |  |
| 10 | 投标函 | 电子签章 |  |
| 11 | 承诺书 | 电子签章 |  |
| 12 | 投标文件的规格响应表 | 电子签章 |  |
| 13 | 投标文件其他内容 | 电子签章 |  |
| 综合评审 |
| 14 | 服务分项报价表 | 电子签章 |  |
| 15 | 拟投入本项目的工作人员汇总表 | 电子签章 |  |
| 16 | 投标人主要业绩一览表 | 电子签章 |  |
| 17 | 服务方案 | 电子签章 |  |
| 18 | 其他 | 电子签章 |  |

### 一、投标函（格式）

安徽通享商业运营管理有限公司、亳州市药都项目管理有限公司：

1．我方授权        (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理      项目名称及编号（如为划分标包项目注明标包号）     项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2．我方同意接受招标文件中投标有效期的相关规定。

3．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4．我方同意按照招标文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）     元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该投标保证金的权力。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6．我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7．我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：                                       (盖单位电子签章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （盖法定代表人电子签章）

联系电话（传真）：

年    月    日

### 二、开标一览表（格式）

投标人名称:

| 项目名称 （第X标包） |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 服务期(工期) | 合同签订之日起 日内完成。 |
| 备注 |  |

注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括本项目服务费用和所有相关税费。

2、投标报价精确到小数点后2位，最后一位采用四舍五入的方法进行填写。

法定代表人（盖电子签章）：

投标人(盖单位电子签章)：

年     月     日

### 三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：                     标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序 号 | 产品名称 | 产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货（供货）期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 四、规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：                     标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1本表填写时，应据实填写。

2.如果不提供规格响应表将视为没有实质性响应招标文件。

### 3.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：                   标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 六、拟投入本项目的人员简历表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：                  标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书、专业技术职称（如有） |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 甲方及联系电话 |

投标人(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.按表“四、拟投入本项目的工作人员汇总表”所填报人员，每人一张。

2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 七、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：                  标包号（如为整包发标项目可不填）：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 项目面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.依据综合评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含面积页、盖章页。（原件的扫描件（印章须为彩色）装入投标文件，原件中标后由采购人核验）2.请投标人严格按照业绩一览表业绩项目名称排列顺序提交相应业绩相关证明材料并注明相应的页面位置，否则有可能影响评审结果，责任自负。3.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。4、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 八、服务方案（格式）

（投标人根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位电子签章)

日  期：      年     月     日

### 九、资格证明及有关材料

1.营业执照

2. 投标人资格声明函

3.履行合同的设备和专业技术能力

4.投标人近三年无重大违法记录声明函（格式附后）

5.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

6.投标保证金有关证明材料（格式附后）

7.承诺书（格式附后）

8.联合体协议书（格式附后）

9.其他资格要求（按招标公告要求提供）

格式1：

提供营业执照扫描件或复印件

格式2：

投标人资格声明函

安徽通享商业运营管理有限公司、亳州市药都项目管理有限公司：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“XXX采购项目”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）：企业法人营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：如我方中标 ，我方愿意在发放中标通知书前向本项目采购人提供符合招标公告要求的（二）、（四）、（六）项具体证明材料供采购人核验。如采购人发现我方有违法、违规、弄虚作假行为，可取消我方中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：  年   月   日

格式3：

履行合同的设备和专业技术能力

一、服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1.关于项目人员职称：招标文件如对相关人员职称有要求的，须按招标文件要求填写。

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：     年   月   日

格式4：

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（从   年   月至  年   月）无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：     年   月   日

格式5（1）：

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面的扫描件或者复印件

投标人：             (盖单位电子签章)

日  期：      年     月     日

格式5（2）：

投标授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

授权委托人身份证正反面的扫描件或复印件

投标人：                               （盖单位电子签章）

法定代表人：                                    （签字或盖章或机打印）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                    （签字或盖章或机打印）

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式6：

保证金有关证明材料

1．投标人存款账户：
提供人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》均予以认可。






2.保证金转账或电汇凭证的复印件：






备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

格式7：

承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：    年   月   日

格式8：

联合体协议书

（如果采用联合体投标的，则适用此表，否则不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）（第     包）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.             （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月

注：如果允许联合体投标且投标人以联合体名义进行投标的，则适用此表，否则不适用。

### 十、信誉一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填报要求：1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）2.请投标人按照本信誉证书一览表信誉证书名称的排列顺序提供相关的证书资料，否则有可能影响评审结果，责任自负。

### 十一、其他资料